## 工程量總表
工程地點: | 下環浸會學校-小學暨幼稚園
工程名稱: | 2026-2027校舍修葺工程(安裝防水閘)
工程數量總表
項目 | 工作內容 | 數量 | 單位 | 單價 | 總價
A | 工程開辦部份 | 1 | 項
B | 防水閘工程 | 1 | 項
TOTAL:
備註(NOTE):
1. | 本數量表是依據投標圖則為基礎計算，承建商應在提交報價前，應對本標書提供的圖則與現場作詳細比對，以實際施工情況提供報價(即所有以米,平方米為單位的項目, 承包商已視為已對圖則或現場數量清楚瞭解, 並不會因為日後數量上差異產生額外工程量及工程款)。
2. | 承包商供應的材料及安裝工程量必須包括該工程所需的一切相關及必須材料及工作量(包括所需副料及配件)，並不能因而作出後加報價。
3. | 工程量表未列明之全部的物料及相關配件(圖則上有顯示或標示)，必須由承包商承擔，簽約後任何工程費用和工程量及價格的調整或追價不予認可。(如為增加項目除外)
4. | 承包商工程費用需包括對業主指定分判商的所有協調工作，包括現場需指定分包商的現場工序協調，物料進場協調，工地安全協調，工地清潔協調，以及與自身工程項目的相亙交流工作等。
5. | 承包商需對現場已完成成品進行保護，保証所有成品交貨前均有合乎設計要求質量。
6. | 承包商需定期對現場施工環境進行清理，以確保施工環境整潔，並需於工程完成後進行整體清潔工作(即清潔後業主方可直接進行自身傢俱安裝及使用)。
7. | 工程保固期為兩年。
8. | 目前項目如超出教青局的資助金額或校方之預算時，校方有權取消該項目的判給，或按實際的資助情況重新調整項目內全部或部份工程或訂購內容的數量。
9. | 承包商需於工程進行期間按照校方要求提供足夠相片並交付校方，以便在各階段向教青局提交階段性工程記錄。
10. | 本次工程安排於暑假期間進行。承包商應自行評估因施工時間所衍生之相關政府文件、稅務費用、保險費用及其他必要費用。

## Sheet1
工程量表
工程地點: | 下環浸會學校-小學暨幼稚園
工程名稱: | 2026-2027校舍修葺工程(安裝防水閘) |  |  | 日期： | 2026年6月27日
序號 | 工作內容 | 數量 | 單位 | 單價 （MOP） | 總價 （MOP）
A | 工程開辦部份
A1 | 購買工程保險，包括以下保險: - 勞工保險 - 工程綜合全險(C.A.R.) | 1 | 項
A2 | 完工後提供現場清潔(需清潔至業主可使用程度)，包括一切所需之材料及費用。 | 1 | 項
B | 防水閘工程
B1 | 供應及安裝防水閘，質量不低於"易禹防汛"或同等，型號:Z45D+，滿足BS 851188-2:2019第6.2条款，设计最大水深高度DMWD： 600 mm渗水量L1~L6均不超过40L/h/m，撞击后的永久变形量B1及B2不超过23.33mm，包括對所有金屬導軌以結構膠封閉，並於安裝完成後提供安裝指導服務。
B1.1 | 尺寸: 1200mm X 800mm | 10 | 套
總價: